Commande à envoyer par SMS à la centrale domotic
	ACQ1
	Acquisition Etat des actionneurs et capteurs météo
	

	ACQ2
	Acquisition des extrémums et état des capteurs météo
	

	ACQ3
	Acquisition de l’état des alimentations et configuration
	

	RAZ0
	Remise A Zéro du capteur N°0
	

	RAZ1
	Remise A Zéro du capteur N°1
	

	RAZ2
	Remise A Zéro du capteur N°2
	

	RAZ3
	Remise A Zéro du capteur N°3
	

	RAZ4
	Remise A Zéro du capteur N°4
	

	RAZ5
	Remise A Zéro du capteur N°5
	

	RAZ6
	Remise A Zéro du capteur N°6
	

	RAZ7
	Remise A Zéro de tous les capteurs
	

	PCR0
	Mise du Plancher Chauffant Rayonnant en Arrêt
	

	PCR1
	Mise du Plancher Chauffant Rayonnant en Hors Gel
	

	PCR2
	Mise du Plancher Chauffant Rayonnant en Economique
	

	PCR3
	Mise du Plancher Chauffant Rayonnant en Confort
	

	RAD0
	Mise des chauffages Radiants en Arrêt
	

	RAD1
	Mise des chauffages Radiants en Hors Gel
	

	RAD2
	Mise des chauffages Radiants en Economique
	

	RAD3
	Mise des chauffages Radiants en Confort
	

	SRV0
	Mise des Sèches Serviettes en Arrêt
	

	SRV1
	Mise des Sèches Serviettes en Hors Gel
	

	SRV2
	Mise des Sèches Serviettes en Economique
	

	SRV3
	Mise des Sèches Serviettes en Confort
	

	VRE10
	Fermeture du Volet Roulant Electrique 1 (Séjour)
	

	VRE11
	Ouverture du Volet Roulant Electrique 1 (Séjour)
	

	VRE20
	Fermeture du Volet Roulant Electrique 2 (Salon)
	

	VRE21
	Ouverture du Volet Roulant Electrique 2 (Salon)
	

	ECS0
	Extinction Eau Chaude Sanitaire
	

	ECS1
	Allumage Eau Chaude Sanitaire
	

	ECL0
	Extinction Eclairage
	

	ECL1
	Allumage Eclairage
	

	VMC10x
	Mise VMC1 en Arrêt à la Vitesse x (SdB1)
	

	VMC11x
	Mise VMC1 en Aspiration à la Vitesse x (SdB1)
	

	VMC12x
	Mise VMC1 en Refoulement à la Vitesse x (SdB1)
	

	VMC13x
	Mise VMC1 en Récupération à la Vitesse x (SdB1)
	

	VMC20x
	Mise VMC2 en Arrêt à la Vitesse x (SdB2)
	

	VMC21x
	Mise VMC2 en Aspiration à la Vitesse x (SdB2)
	

	VMC22x
	Mise VMC2 en Refoulement à la Vitesse x (SdB2)
	

	VMC23x
	Mise VMC2 en Récupération à la Vitesse x (SdB2)
	

	VMC30x
	Mise VMC3 en Arrêt à la Vitesse x (WC)
	

	VMC31x
	Mise VMC3 en Aspiration à la Vitesse x (WC)
	

	VMC32x
	Mise VMC3 en Refoulement à la Vitesse x (WC)
	

	VMC33x
	Mise VMC3 en Récupération à la Vitesse x (WC)
	

	VMC40x
	Mise VMC4 en Arrêt à la Vitesse x (Entrée)
	

	VMC41x
	Mise VMC4 en Aspiration à la Vitesse x (Entrée)
	

	VMC42x
	Mise VMC4 en Refoulement à la Vitesse x (Entrée)
	

	VMC43x
	Mise VMC4 en Récupération à la Vitesse x (Entrée)
	

	HEUhhmmss
	Mise à l’Heure de la centrale (hh heure mm Minute ss Seconde)
	

	ALThhmmxx
	Programmation des Alertes (hh heure mm Minute xx Foix/Jour)
	

	RST1
	Remise A Zéro soft de la centrale domotique
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


